## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 13.3 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 5 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 14.55 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 8.23 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  | 9.54 |  |  | Otopná tělesa
| -7 |  | 10.87 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 |  | 12.21 |  |  | 20
| 7 |  | 14.26 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 |  | 19.53 |  |  | -15
| 15 |  | 22.54 |  |  | -17
| 25 |  | 25.57 |  |  | -20
| 35 |  | 27.79
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -15 | 14.55
| Tepelná ztráta: | 0 | 14.55 | kW |  | -12 | 14.55
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 14.55
| Y | 0 | 14.55 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 14.55
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.53889 | 8.0833
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 15 | 0 | -5.567 | 11.0834
| 15 | 0 | -5.567 | 11.0834
| 15 | 0 | -5.567 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 18.8611 | 18.8611 | 0 | 6 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 16.1667 | 16.1667 | 0 |  | 10 | 0 | 2.6944
| -7 | 0 | 11.8556 | 11.8556 | 0 |  | 15 | 0 | 0
| 2 | 0 | 7.0056 | 7.0056 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | 4.3111 | 4.3111 | 0 |  | Slope | 0 | -0.53889
| 10 | 0 | 2.6944 | 2.6944 | 1 |  | Intercept | 0 | 8.0833
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 0 | -5.3889 | -5.3889 | 0 |  | X= |  | 0
| 35 | 0 | -10.7778 | -10.7778 | 0 |  | Y= |  | 15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.23 | 18.8611 | 10.6311 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.54 | 16.1667 | 6.6267 | 0 |  | -7 | 10.87 | 11.8556
| -7 | 10.87 | 11.8556 | 0.98556 | 1 |  | 2 | 12.21 | 7.0056
| 2 | 12.21 | 7.0056 | -5.2044 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.26 | 4.3111 | -9.9489 | 0 |  | Slope | 0.14889 | -0.53889
| 10 | 19.53 | 2.6944 | -16.8356 | 0 |  | Intercept | 11.9122 | 8.0833
| 15 | 22.54 | 0 | -22.54 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 25.57 | -5.3889 | -30.9589 | 0 |  | X= |  | 11.0834
| 35 | 27.79 | -10.7778 | -38.5678 | 0 |  | Y= |  | -5.567
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 14.55
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1455 | -17460
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 11640 | 11640 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 4365 | 4365 | 1 |  | -15 | 0 | 4365
| -7 | 0 | -7275 | -7275 | 0 |  | -7 | 0 | -7275
| 2 | 0 | -20370 | -20370 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | -27645 | -27645 | 0 |  | Slope | 0 | -1455
| 10 | 0 | -32010 | -32010 | 0 |  | Intercept | 0 | -17460
| 15 | 0 | -39285 | -39285 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 0 | -53835 | -53835 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 35 | 0 | -68385 | -68385 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.23 | 11640 | 11631.77 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.54 | 4365 | 4355.46 | 1 |  | -15 | 9.54 | 4365
| -7 | 10.87 | -7275 | -7285.87 | 0 |  | -7 | 10.87 | -7275
| 2 | 12.21 | -20370 | -20382.21 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.26 | -27645 | -27659.26 | 0 |  | Slope | 0.16625 | -1455
| 10 | 19.53 | -32010 | -32029.53 | 0 |  | Intercept | 12.0337 | -17460
| 15 | 22.54 | -39285 | -39307.54 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 25.57 | -53835 | -53860.57 | 0 |  | Y= |  | 10.0376 | 10.0376
| 35 | 27.79 | -68385 | -68412.79 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 14 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 15 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 6.89 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  | 8.56 |  |  | Otopná tělesa
| -7 |  | 10.17 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 |  | 11.38 |  |  | 20
| 7 |  | 14.25 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 |  | 17.89 |  |  | -15
| 15 |  | 18.83 |  |  | -17
| 25 |  | 21.32 |  |  | -20
| 35 |  | 22.55
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -15 | 15
| Tepelná ztráta: | 0 | 15 | kW |  | -12 | 15
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 15
| Y | 0 | 15 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 15
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.55556 | 8.3333
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 15 | 0 | -4.0258 | 10.5699
| 15 | 0 | -4.0258 | 10.5699
| 15 | 0 | -4.0258 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 19.4444 | 19.4444 | 0 | 6 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 0 |  | 10 | 0 | 2.7778
| -7 | 0 | 12.2222 | 12.2222 | 0 |  | 15 | 0 | 0
| 2 | 0 | 7.2222 | 7.2222 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | 4.4444 | 4.4444 | 0 |  | Slope | 0 | -0.55556
| 10 | 0 | 2.7778 | 2.7778 | 1 |  | Intercept | 0 | 8.3333
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 0 | -5.5556 | -5.5556 | 0 |  | X= |  | 0
| 35 | 0 | -11.1111 | -11.1111 | 0 |  | Y= |  | 15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6.89 | 19.4444 | 12.5544 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.56 | 16.6667 | 8.1067 | 0 |  | -7 | 10.17 | 12.2222
| -7 | 10.17 | 12.2222 | 2.0522 | 1 |  | 2 | 11.38 | 7.2222
| 2 | 11.38 | 7.2222 | -4.1578 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.25 | 4.4444 | -9.8056 | 0 |  | Slope | 0.13444 | -0.55556
| 10 | 17.89 | 2.7778 | -15.1122 | 0 |  | Intercept | 11.1111 | 8.3333
| 15 | 18.83 | 0 | -18.83 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 21.32 | -5.5556 | -26.8756 | 0 |  | X= |  | 10.5699
| 35 | 22.55 | -11.1111 | -33.6611 | 0 |  | Y= |  | -4.0258
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 15
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1500 | -18000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 4500 | 4500 | 1 |  | -15 | 0 | 4500
| -7 | 0 | -7500 | -7500 | 0 |  | -7 | 0 | -7500
| 2 | 0 | -21000 | -21000 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | -28500 | -28500 | 0 |  | Slope | 0 | -1500
| 10 | 0 | -33000 | -33000 | 0 |  | Intercept | 0 | -18000
| 15 | 0 | -40500 | -40500 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 0 | -55500 | -55500 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 35 | 0 | -70500 | -70500 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6.89 | 12000 | 11993.11 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.56 | 4500 | 4491.44 | 1 |  | -15 | 8.56 | 4500
| -7 | 10.17 | -7500 | -7510.17 | 0 |  | -7 | 10.17 | -7500
| 2 | 11.38 | -21000 | -21011.38 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.25 | -28500 | -28514.25 | 0 |  | Slope | 0.20125 | -1500
| 10 | 17.89 | -33000 | -33017.89 | 0 |  | Intercept | 11.5787 | -18000
| 15 | 18.83 | -40500 | -40518.83 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 21.32 | -55500 | -55521.32 | 0 |  | Y= |  | 9.1625 | 9.1625
| 35 | 22.55 | -70500 | -70522.55 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 13 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 15.4 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 6.12 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  | 6.9 |  |  | Otopná tělesa
| -7 |  | 8.63 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 |  | 10.28 |  |  | 20
| 7 |  | 13.4 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 |  | 14.05 |  |  | -15
| 15 |  | 15.7 |  |  | -17
| 25 |  | 17.82 |  |  | -20
| 35 |  | 18.94
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 15.4
| Tepelná ztráta: | 0 | 15.4 | kW |  | -15 | 15.4
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 15.4
| Y | 0 | 15.4 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 15.4
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.51333 | 7.7
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 15 | 0 | -3.177 | 9.3309
| 15 | 0 | -3.177 | 9.3309
| 15 | 0 | -3.177 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 17.9667 | 17.9667 | 0 | 6 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 |  | 10 | 0 | 2.5667
| -7 | 0 | 11.2933 | 11.2933 | 0 |  | 15 | 0 | 0
| 2 | 0 | 6.6733 | 6.6733 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | 4.1067 | 4.1067 | 0 |  | Slope | 0 | -0.51333
| 10 | 0 | 2.5667 | 2.5667 | 1 |  | Intercept | 0 | 7.7
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 0 | -5.1333 | -5.1333 | 0 |  | X= |  | 0
| 35 | 0 | -10.2667 | -10.2667 | 0 |  | Y= |  | 15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6.12 | 17.9667 | 11.8467 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.9 | 15.4 | 8.5 | 0 |  | -7 | 8.63 | 11.2933
| -7 | 8.63 | 11.2933 | 2.6633 | 1 |  | 2 | 10.28 | 6.6733
| 2 | 10.28 | 6.6733 | -3.6067 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.4 | 4.1067 | -9.2933 | 0 |  | Slope | 0.18333 | -0.51333
| 10 | 14.05 | 2.5667 | -11.4833 | 0 |  | Intercept | 9.9133 | 7.7
| 15 | 15.7 | 0 | -15.7 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 17.82 | -5.1333 | -22.9533 | 0 |  | X= |  | 9.3309
| 35 | 18.94 | -10.2667 | -29.2067 | 0 |  | Y= |  | -3.177
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 15.4
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1540 | -23100
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 7700 | 7700 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -20 | 0 | 7700
| -7 | 0 | -12320 | -12320 | 0 |  | -15 | 0 | 0
| 2 | 0 | -26180 | -26180 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 0 | -33880 | -33880 | 0 |  | Slope | 0 | -1540
| 10 | 0 | -38500 | -38500 | 0 |  | Intercept | 0 | -23100
| 15 | 0 | -46200 | -46200 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 0 | -61600 | -61600 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 35 | 0 | -77000 | -77000 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6.12 | 7700 | 7693.88 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.9 | 0 | -6.9 | 0 |  | -20 | 6.12 | 7700
| -7 | 8.63 | -12320 | -12328.63 | 0 |  | -15 | 6.9 | 0
| 2 | 10.28 | -26180 | -26190.28 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.4 | -33880 | -33893.4 | 0 |  | Slope | 0.156 | -1540
| 10 | 14.05 | -38500 | -38514.05 | 0 |  | Intercept | 9.24 | -23100
| 15 | 15.7 | -46200 | -46215.7 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 17.82 | -61600 | -61617.82 | 0 |  | Y= |  | 6.8993 | 6.8993
| 35 | 18.94 | -77000 | -77018.94 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz